## 12-000-XLS Objednávka pre EB1
12 - Objednávka pre výrobu EB k zákazke č. 9416
Názov zákazky 9416 - (XXXX) - DEMO V10 (SK)
Vytvorené dňa: 06.02.2015
Vyhotovil: Tisovčík
číslo skladovej karty | názov materiálu | typ - objednacie číslo | počet | jednotka | balenie | výrobca | dodavateľ | označenie finálneho výrobku (ER) | dielčie množstvá
000000 | Nástrčná spojka. T. | 153131. QST-10. | 1 | ks | B=10ks | FESTO | FESTO | =9416+EB | 1
000000 | Konektor. M12. 180°. 5xF. | E11511 | 1 | ks | B=1ks | IFM | IFM | =9416+EB | 1
000000 | Kábel. 300/500V. | 1119105; CLASSIC 110; 5G 0,75 | 3 | m |  | LAPP | LAPP | =9416+EB | 3
000000 | Vývodka. M50x1,5. | 87301034. KDP/R M50/08 | 10 | ks | B=1ks | MURR | MURR | =9416+EB | 1
000000 | Žľab perforovaný PVC. | VKD š/v 50x75 - NP 48214 | 1240 | mm | 12ks á 2000mm | Nowaplast | I-center | =9416+EB | 190 420 630
000000 | Mostík izolovaný. | 11126. PE15 | 1 | ks | B=1ks | OEZ | OEZ | =9416+EB | 1
000000 | Skriňový rozvádzač. | AE1012.600 | 1 | ks | B=1ks | RITTAL | RITTAL | =9416+EB | 1
000000 | Vývodka. | 805.3342. PG11. PVC. | 1 | ks | B=100ks | SCAME | SCAME | =9416+EB | 1
000000 | Vývodka. | 805.3343. PG13,5. PVC. | 3 | ks | B=100ks | SCAME | SCAME | =9416+EB | 1
000000 | Matica. M50x1,5. | 805.5650 | 10 | ks | B=50ks | SCAME | SCAME | =9416+EB | 1
000000 | Konektor. M12. 180°. 5xF. | EX-M12-5-B-B | 1 | ks | B=1ks | SMC | SMC | =9416+EB | 1
000000 | Rezistor. DP. M12. | EX-RS-5-R-PR | 1 | ks | B=1ks | SMC | SMC | =9416+EB | 1
000000 | Spojka. Y. M12. | EX-RS-5-Y-PR | 1 | ks | B=1ks | SMC | SMC | =9416+EB | 1
000000 | Ventilový terminál. | SS5Y5-10-3735OCS | 1 | ks | B=1ks | SMC | SMC | =9416+EB | 1
000000 | Signálka. Zostava. | XB5 AVB1 | 1 | ks | B=1ks | SCHNEIDER | SCHNEIDER | =9416+EB | 1
000000 | štítok 18x27 | ZBZ 33 | 1 | ks | B=10ks | SCHNEIDER | SCHNEIDER | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 2xDI. | 6ES7131-4BB01-0AA0 | 6 | ks | B=5ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 4xDI. | 6ES7131-4BD01-0AA0 | 1 | ks | B=5ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 4xDI. | 6ES7131-4BD51-0AA0 | 2 | ks | B=5ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 4xDO. 0,5A. | 6ES7132-4BD02-0AA0 | 1 | ks | B=5ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 2xAI. | 6ES7134-4GB01-0AB0 | 4 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 2xAI. | 6ES7134-4GB11-0AB0 | 2 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Karta. 2xAO. | 6ES7135-4GB01-0AB0 | 1 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Modul. Power. 24VDC. | 6ES7138-4CA01-0AA0 | 1 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Modul. ET200S. | 6ES7151-1AA05-0AB0 | 1 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Pätica. 2x4 pin. | 6ES7193-4CA20-0AA0 | 6 | ks | B=5ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Pätica. 2x6 pin. | 6ES7193-4CA40-0AA0 | 11 | ks | B=5ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Pätica. 2x4 pin. | 6ES7193-4CD20-0AA0 | 1 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Konektor. Profibus. PG. | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 1 | ks | B=1ks | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 1
000000 | Kábel. Profibus. | 6XV1830-0EH10 | 1 | m |  | SIEMENS | SIEMENS | =9416+EB | 2
000000 | DIN lišta dierovaná. | 0514500000. TS 35x7,5. | 1260 | mm | 1ks á 2000mm | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 630
000000 | Vodorovné značenie. | 0523060001. DEK5 "1-10" | 20 | ks | B=5sád | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 20
000000 | Vodorovné značenie. | 0523060011. DEK5 "11-20" | 20 | ks | B=5sád | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 20
000000 | Vodorovné značenie. | 0537261187. DEK5 "PE" | 10 | ks | B=50ks | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 2
000000 | Svorka. Radová. Ochranná. PE. | 1010000000. WPE 2,5 | 3 | ks | B=1ks | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 1
000000 | Svorka. Radová. Ochranná. PE. | 1010100000. WPE 4 | 2 | ks | B=1ks | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 1
000000 | Svorka. Radová. | 1020000000. WDU 2,5 | 6 | ks | B=1ks | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 1
000000 | Svorka. Radová. | 1020100000. WDU 4 | 8 | ks | B=1ks | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 1
000000 | Zvierka koncová. | 1061200000. WEW 35/2 | 2 | ks | B=1ks | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 1
000000 | Kryt biely. | 1112940000. WAD 8 | 1 | ks |  | Weidmüller | Weidmüller | =9416+EB | 1