## 24-000-XLS Štítky na vodiče1
24 - Štítky pre vodiče v EB k zákazke č. 9416
Názov zákazky 9416 - (XXXX) - DEMO V10 (SK)
Vytvorené dňa: 06.02.2015
Vyhotovil: Tisovčík |  |  |  | Štítok na | Štítok na
|  |  |  | začiatku | konci
Prístroj | Svorka | Prístroj | Svorka | vodiča | vodiča | Prierez | Farba | Strana | Miesto inštalácie
0U1 | N | 1U1 | PE | 0U1:N | 1U1:PE |  |  | 20.a | EB1
20Q1 | 1 | 3U0-U0 | L1 | 20Q1:1 | 3U0-U0:L1 |  |  | 20.a | EB1
20Q1 | 3 | 3U0-U0 | L2 | 20Q1:3 | 3U0-U0:L2 |  |  | 20.a | EB1
20Q1 | 5 | 3U0-U0 | L3 | 20Q1:5 | 3U0-U0:L3 |  |  | 20.a | EB1
11A7 | 1 | 26V2 | 14 | 11A7:1 | 26V2:14 |  |  | 28.e | EB1
26S2 | X1 | 26V1 | Y44 | 26S2:X1 | 26V1:Y44 | 0,5 | BU | 87.b | EB1
26S3 | X1 | 26V2 | Y44 | 26S3:X1 | 26V2:Y44 | 0,5 | BU | 87.b | EB1
11A3 | 38 | X3 | 27 | 11A3:38 | X3:27 | 0,5 | BU | 88.a | EB1
11A3 | 37 | X3 | 31 | 11A3:37 | X3:31 | 0,5 | BU | 88.a | EB1
11A3 | 39 | X3 | 29 | 11A3:39 | X3:29 | 0,5 | BU | 88.a | EB1
11A3 | 18 | 26V1 | Y44 | 11A3:18 | 26V1:Y44 | 0,5 | BU | 26.ac | EB1
11A3 | 17 | 26V2 | Y44 | 11A3:17 | 26V2:Y44 | 0,5 | BU | 26.bb | EB1
11A6 | 21 | 11A6 | 31 | 11A6:21 | 11A6:31 | 0,5 | BU | 28.d | EB1
11A6 | 1 | 11A6 | 11 | 11A6:1 | 11A6:11 | 0,5 | BU | 28.d | EB1
11A6 | 39 | 31K1 | A1 | 11A6:39 | 31K1:A1 | 0,5 | BU | 31.a | EB1
11A6 | 38 | 31K2 | A1 | 11A6:38 | 31K2:A1 | 0,5 | BU | 31.b | EB1
11A2 | 19 | 31Q3 | 14 | 11A2:19 | 31Q3:14 | 0,5 | BU | 31.c | EB1
11A2 | 39 | 31K3 | 14 | 11A2:39 | 31K3:14 | 0,5 | BU | 31.c | EB1
11A6 | 37 | 31K3 | A1 | 11A6:37 | 31K3:A1 | 0,5 | BU | 31.c | EB1
11A2 | 18 | 31Q4 | 14 | 11A2:18 | 31Q4:14 | 0,5 | BU | 31.d | EB1
11A2 | 38 | 31K4 | 14 | 11A2:38 | 31K4:14 | 0,5 | BU | 31.d | EB1
11A6 | 36 | 31K4 | A1 | 11A6:36 | 31K4:A1 | 0,5 | BU | 31.d | EB1
11A2 | 17 | 31Q5 | 14 | 11A2:17 | 31Q5:14 | 0,5 | BU | 31.e | EB1
11A2 | 37 | 31K5 | 14 | 11A2:37 | 31K5:14 | 0,5 | BU | 31.e | EB1
11A6 | 35 | 31K5 | A1 | 11A6:35 | 31K5:A1 | 0,5 | BU | 31.e | EB1
11A2 | 16 | 31Q6 | 14 | 11A2:16 | 31Q6:14 | 0,5 | BU | 31.f | EB1
11A2 | 36 | 31K6 | 14 | 11A2:36 | 31K6:14 | 0,5 | BU | 31.f | EB1
11A6 | 34 | 31K6 | A1 | 11A6:34 | 31K6:A1 | 0,5 | BU | 31.f | EB1
11A6 | 33 | 32K1 | A1 | 11A6:33 | 32K1:A1 | 0,5 | BU | 32.a | EB1
11A6 | 32 | 32K2 | A1 | 11A6:32 | 32K2:A1 | 0,5 | BU | 32.b | EB1
11A6 | 19 | 32K3 | A1 | 11A6:19 | 32K3:A1 | 0,5 | BU | 32.c | EB1
11A2 | 35 | 32K3 | 44 | 11A2:35 | 32K3:44 | 0,5 | BU | 32.c | EB1
11A2 | 15 | 32F1 | 14 | 11A2:15 | 32F1:14 | 0,5 | BU | 32.c | EB1
11A6 | 18 | 32K4 | A1 | 11A6:18 | 32K4:A1 | 0,5 | BU | 32.d | EB1
11A2 | 34 | 32K4 | 14 | 11A2:34 | 32K4:14 | 0,5 | BU | 32.d | EB1
11A2 | 14 | 32Q3 | 14 | 11A2:14 | 32Q3:14 | 0,5 | BU | 32.d | EB1
11A6 | 17 | 33K1 | A1 | 11A6:17 | 33K1:A1 | 0,5 | BU | 33.a | EB1
11A2 | 33 | 33K1 | 24 | 11A2:33 | 33K1:24 | 0,5 | BU | 33.a | EB1
11A2 | 13 | 33F1 | 14 | 11A2:13 | 33F1:14 | 0,5 | BU | 33.a | EB1
11A6 | 16 | 35K1 | A1 | 11A6:16 | 35K1:A1 | 0,5 | BU | 35.a | EB1
11A2 | 12 | 35Q2 | 14 | 11A2:12 | 35Q2:14 | 0,5 | BU | 35.b | EB1
11A2 | 32 | 35K2 | 14 | 11A2:32 | 35K2:14 | 0,5 | BU | 35.b | EB1
11A6 | 15 | 35K2 | A1 | 11A6:15 | 35K2:A1 | 0,5 | BU | 35.b | EB1
11A6 | 14 | 35K3 | A1 | 11A6:14 | 35K3:A1 | 0,5 | BU | 35.c | EB1
11A2 | 29 | 35K3 | 24 | 11A2:29 | 35K3:24 | 0,5 | BU | 35.c | EB1
11A2 | 9 | 35F1 | 14 | 11A2:9 | 35F1:14 | 0,5 | BU | 35.c | EB1
11A6 | 22 | 35K4 | A1 | 11A6:22 | 35K4:A1 | 0,5 | BU | 35.d | EB1
11A2 | 22 | 35K4 | 24 | 11A2:22 | 35K4:24 | 0,5 | BU | 35.d | EB1
11A2 | 2 | 35F2 | 14 | 11A2:2 | 35F2:14 | 0,5 | BU | 35.d | EB1
11A2 | 8 | 36Q1 | 14 | 11A2:8 | 36Q1:14 | 0,5 | BU | 36.a | EB1
11A2 | 28 | 36K1 | 14 | 11A2:28 | 36K1:14 | 0,5 | BU | 36.a | EB1
11A6 | 13 | 36K1 | A1 | 11A6:13 | 36K1:A1 | 0,5 | BU | 36.a | EB1
11A6 | 12 | 36K2 | A1 | 11A6:12 | 36K2:A1 | 0,5 | BU | 36.b | EB1
11A6 | 9 | 36K3 | A1 | 11A6:9 | 36K3:A1 | 0,5 | BU | 36.c | EB1
11A2 | 7 | 36Q4 | 14 | 11A2:7 | 36Q4:14 | 0,5 | BU | 36.d | EB1
11A2 | 27 | 36K4 | 14 | 11A2:27 | 36K4:14 | 0,5 | BU | 36.d | EB1
11A6 | 8 | 36K4 | A1 | 11A6:8 | 36K4:A1 | 0,5 | BU | 36.d | EB1
11A7 | 9 | 37K1 | A1 | 11A7:9 | 37K1:A1 | 0,5 | BU | 37.a | EB1
11A7 | 8 | 37K2 | A1 | 11A7:8 | 37K2:A1 | 0,5 | BU | 37.b | EB1
11A2 | 26 | 37K2 | 14 | 11A2:26 | 37K2:14 | 0,5 | BU | 37.b | EB1
11A2 | 6 | 37Q2 | 14 | 11A2:6 | 37Q2:14 | 0,5 | BU | 37.b | EB1
11A4 | 3 | X7 | 1 | 11A4:3 | X7:1 | 0,5 | BU | 37.c | EB1
11A4 | 2 | X7 | 2 | 11A4:2 | X7:2 | 0,5 | BU | 37.c | EB1
11A2 | 5 | 38Q1 | 14 | 11A2:5 | 38Q1:14 | 0,5 | BU | 38.a | EB1
11A2 | 25 | 38K1 | 14 | 11A2:25 | 38K1:14 | 0,5 | BU | 38.a | EB1
11A6 | 7 | 38K1 | A1 | 11A6:7 | 38K1:A1 | 0,5 | BU | 38.a | EB1
11A2 | 4 | 38Q2 | 14 | 11A2:4 | 38Q2:14 | 0,5 | BU | 38.b | EB1
11A2 | 24 | 38K2 | 14 | 11A2:24 | 38K2:14 | 0,5 | BU | 38.b | EB1
11A6 | 6 | 38K2 | A1 | 11A6:6 | 38K2:A1 | 0,5 | BU | 38.b | EB1
11A6 | 5 | 38K3 | A1 | 11A6:5 | 38K3:A1 | 0,5 | BU | 38.c | EB1
11A2 | 23 | 38K3 | 14 | 11A2:23 | 38K3:14 | 0,5 | BU | 38.c | EB1
11A2 | 3 | 38Q3 | 14 | 11A2:3 | 38Q3:14 | 0,5 | BU | 38.c | EB1
11A3 | 16 | X7 | 3 | 11A3:16 | X7:3 | 0,5 | BU | 41.a | EB1
11A3 | 15 | X7 | 4 | 11A3:15 | X7:4 | 0,5 | BU | 41.a | EB1
11A3 | 14 | X7 | 5 | 11A3:14 | X7:5 | 0,5 | BU | 41.b | EB1
11A3 | 13 | X7 | 6 | 11A3:13 | X7:6 | 0,5 | BU | 41.b | EB1
11A3 | 12 | X7 | 7 | 11A3:12 | X7:7 | 0,5 | BU | 41.c | EB1
11A3 | 9 | X7 | 8 | 11A3:9 | X7:8 | 0,5 | BU | 41.c | EB1
11A3 | 8 | X7 | 9 | 11A3:8 | X7:9 | 0,5 | BU | 41.g | EB1
11A3 | 7 | X7 | 10 | 11A3:7 | X7:10 | 0,5 | BU | 41.g | EB1
11A3 | 6 | X7 | 11 | 11A3:6 | X7:11 | 0,5 | BU | 41.h | EB1
11A3 | 5 | X7 | 12 | 11A3:5 | X7:12 | 0,5 | BU | 41.h | EB1
11A3 | 4 | X7 | 13 | 11A3:4 | X7:13 | 0,5 | BU | 41.h | EB1
11A3 | 3 | X7 | 14 | 11A3:3 | X7:14 | 0,5 | BU | 41.h | EB1
11A3 | 2 | X7 | 15 | 11A3:2 | X7:15 | 0,5 | BU | 41.i | EB1
11A4 | 39 | X7 | 16 | 11A4:39 | X7:16 | 0,5 | BU | 41.i | EB1
11A4 | 38 | X7 | 17 | 11A4:38 | X7:17 | 0,5 | BU | 42.a | EB1
11A4 | 37 | X7 | 18 | 11A4:37 | X7:18 | 0,5 | BU | 42.a | EB1
11A4 | 36 | X7 | 19 | 11A4:36 | X7:19 | 0,5 | BU | 42.h | EB1
11A4 | 35 | X7 | 20 | 11A4:35 | X7:20 | 0,5 | BU | 42.i | EB1
11A4 | 34 | X7 | 21 | 11A4:34 | X7:21 | 0,5 | BU | 42.i | EB1
11A4 | 33 | X7 | 22 | 11A4:33 | X7:22 | 0,5 | BU | 42.i | EB1
11A4 | 32 | X7 | 23 | 11A4:32 | X7:23 | 0,5 | BU | 42.i | EB1
11A7 | 19 | X7 | 24 | 11A7:19 | X7:24 | 0,5 | BU | 42.l | EB1
11A4 | 19 | X7 | 27 | 11A4:19 | X7:27 | 0,5 | BU | 45.b | EB1
11A4 | 18 | X7 | 28 | 11A4:18 | X7:28 | 0,5 | BU | 45.c | EB1
11A4 | 17 | X7 | 29 | 11A4:17 | X7:29 | 0,5 | BU | 45.d | EB1
11A4 | 16 | X7 | 30 | 11A4:16 | X7:30 | 0,5 | BU | 46.a | EB1
11A4 | 15 | X7 | 31 | 11A4:15 | X7:31 | 0,5 | BU | 46.a | EB1
11A4 | 14 | X7 | 32 | 11A4:14 | X7:32 | 0,5 | BU | 46.b | EB1
11A4 | 13 | X7 | 33 | 11A4:13 | X7:33 | 0,5 | BU | 46.b | EB1
11A4 | 12 | X7 | 34 | 11A4:12 | X7:34 | 0,5 | BU | 46.f | EB1
11A4 | 9 | X7 | 35 | 11A4:9 | X7:35 | 0,5 | BU | 46.f | EB1
11A4 | 8 | X7 | 36 | 11A4:8 | X7:36 | 0,5 | BU | 46.g | EB1
11A4 | 7 | X7 | 37 | 11A4:7 | X7:37 | 0,5 | BU | 46.g | EB1
11A4 | 6 | X7 | 38 | 11A4:6 | X7:38 | 0,5 | BU | 46.g | EB1
11A4 | 5 | X7 | 39 | 11A4:5 | X7:39 | 0,5 | BU | 46.g | EB1
11A4 | 4 | X7 | 40 | 11A4:4 | X7:40 | 0,5 | BU | 46.h | EB1
11A4 | 29 | X7 | 43 | 11A4:29 | X7:43 | 0,5 | BU | 48.b | EB1
11A4 | 28 | X7 | 44 | 11A4:28 | X7:44 | 0,5 | BU | 48.b | EB1
11A4 | 27 | X7 | 45 | 11A4:27 | X7:45 | 0,5 | BU | 48.c | EB1
11A4 | 26 | X7 | 46 | 11A4:26 | X7:46 | 0,5 | BU | 48.c | EB1
11A4 | 25 | X7 | 47 | 11A4:25 | X7:47 | 0,5 | BU | 48.f | EB1
11A4 | 24 | X7 | 48 | 11A4:24 | X7:48 | 0,5 | BU | 48.f | EB1
11A4 | 23 | X7 | 49 | 11A4:23 | X7:49 | 0,5 | BU | 48.f | EB1
11A4 | 22 | X7 | 50 | 11A4:22 | X7:50 | 0,5 | BU | 48.g | EB1
11A5 | 39 | X7 | 51 | 11A5:39 | X7:51 | 0,5 | BU | 66.d | EB1
11A5 | 38 | X7 | 52 | 11A5:38 | X7:52 | 0,5 | BU | 66.d | EB1
14A8 | 3 | 14A8 | 6 | 14A8:3 | 14A8:6 | 0,5 | BU | 80.a | EB1
14A8 | 7 | 14A9 | 2 | 14A8:7 | 14A9:2 | 0,5 | BU | 80.a | EB1
14A9 | 3 | 14A9 | 6 | 14A9:3 | 14A9:6 | 0,5 | BU | 80.a | EB1
14A11 | 3 | 14A11 | 6 | 14A11:3 | 14A11:6 | 0,5 | BU | 80.b | EB1
11A5 | 37 | X7 | 53 | 11A5:37 | X7:53 | 0,5 | BU | 81.d | EB1
11A5 | 36 | X7 | 54 | 11A5:36 | X7:54 | 0,5 | BU | 81.d | EB1
11A5 | 35 | X7 | 55 | 11A5:35 | X7:55 | 0,5 | BU | 81.d | EB1
11A5 | 34 | X7 | 56 | 11A5:34 | X7:56 | 0,5 | BU | 81.d | EB1
11A5 | 19 | X7 | 57 | 11A5:19 | X7:57 | 0,5 | BU | 81.e | EB1
11A5 | 18 | X7 | 58 | 11A5:18 | X7:58 | 0,5 | BU | 81.e | EB1
11A5 | 17 | X7 | 59 | 11A5:17 | X7:59 | 0,5 | BU | 81.f | EB1
11A5 | 16 | X7 | 60 | 11A5:16 | X7:60 | 0,5 | BU | 81.f | EB1
11A5 | 15 | X7 | 61 | 11A5:15 | X7:61 | 0,5 | BU | 81.f | EB1
11A5 | 14 | X7 | 62 | 11A5:14 | X7:62 | 0,5 | BU | 81.f | EB1
11A7 | 18 | X7 | 63 | 11A7:18 | X7:63 | 0,5 | BU | 82.d | EB1
11A7 | 17 | X7 | 64 | 11A7:17 | X7:64 | 0,5 | BU | 82.d | EB1
11A7 | 16 | X7 | 65 | 11A7:16 | X7:65 | 0,5 | BU | 82.d | EB1
11A7 | 15 | X7 | 66 | 11A7:15 | X7:66 | 0,5 | BU | 82.d | EB1
11A7 | 14 | X7 | 67 | 11A7:14 | X7:67 | 0,5 | BU | 82.e | EB1
11A7 | 13 | X7 | 68 | 11A7:13 | X7:68 | 0,5 | BU | 82.e | EB1
11A7 | 12 | X7 | 69 | 11A7:12 | X7:69 | 0,5 | BU | 82.e | EB1
11A3 | 19 | 22F2 | 13 | 11A3:19 | 22F2:13 | 0,5 | BU | 86 | EB1
X3 | 1 | 23X1 | 1 | X3:1 | 23X1:1 | 0,75 | BU | 26.aa | EB1
11A1 | X20:L+ | 23X1 | 5 | 11A1:X20:L+ | 23X1:5 | 0,75 | BU | 28.a | EB1
X7 | E | 23X1 | 6 | X7:E | 23X1:6 | 0,75 | BU | 27.d | EB1
X7 | A | 23X1 | 7 | X7:A | 23X1:7 | 0,75 | BU | 27.c | EB1
X7 | B | 23X1 | 8 | X7:B | 23X1:8 | 0,75 | BU | 27.c | EB1
X7 | C | 23X1 | 9 | X7:C | 23X1:9 | 0,75 | BU | 27.c | EB1
31G1 | P24 | 23X1 | 10 | 31G1:P24 | 23X1:10 | 0,75 | BU | 31.a | EB1
35G1 | P24 | 23X1 | 11 | 35G1:P24 | 23X1:11 | 0,75 | BU | 35.a | EB1
26V2 | 13 | 23X1 | 14 | 26V2:13 | 23X1:14 | 0,75 | BU | 28.e | EB1
26V1 | 23 | 23X1 | 12 | 26V1:23 | 23X1:12 | 0,75 | BU | 28.d | EB1
26V1 | 13 | 23X1 | 13 | 26V1:13 | 23X1:13 | 0,75 | BU | 28.d | EB1
11A7 | 11 | 23X1 | 15 | 11A7:11 | 23X1:15 | 0,75 | BU | 28.e | EB1
12A2 | 2 | 23X1 | 16 | 12A2:2 | 23X1:16 | 0,75 | BU | 28.l | EB1
13A1 | 2 | 23X1 | 17 | 13A1:2 | 23X1:17 | 0,75 | BU | 28.n | EB1
14A1 | 2 | 23X1 | 18 | 14A1:2 | 23X1:18 | 0,75 | BU | 28.o | EB1
15A1 | 2 | 23X1 | 19 | 15A1:2 | 23X1:19 | 0,75 | BU | 28.p | EB1
26V1 | Y43 | X3 | 1 | 26V1:Y43 | X3:1 | 0,75 | BU | 26.ac | EB1
X3 | 8 | X3 | 9 | X3:8 | X3:9 | 0,75 | BU | 26.aa | EB1
26S1 | 12 | X3 | 16 | 26S1:12 | X3:16 | 0,75 | BU | 26.ac | EB1
26V1 | Y43 | X3 | 17 | 26V1:Y43 | X3:17 | 0,75 | BU | 26.ac | EB1
26V2 | Y43 | X3 | 17 | 26V2:Y43 | X3:17 | 0,75 | BU | 26.bb | EB1
26S1 | 32 | X3 | 24 | 26S1:32 | X3:24 | 0,75 | BU | 26.bb | EB1
87H1 | X1 | 26V2 | Y43 | 87H1:X1 | 26V2:Y43 | 0,75 | BU | 87.b | EB1
11A3 | 33 | X7 | C | 11A3:33 | X7:C | 0,75 | BU | 88.a | EB1
11A3 | 35 | X7 | D | 11A3:35 | X7:D | 0,75 | BU | 88.a | EB1
11A3 | 34 | X7 | B | 11A3:34 | X7:B | 0,75 | BU | 88.a | EB1
X3 | 57 | X7 | E | X3:57 | X7:E | 0,75 | BU | 42.c | EB1
11A1 | X20:L+ | 12A1 | 1L+ | 11A1:X20:L+ | 12A1:1L+ | 0,75 | BU | 28.a | EB1
11A3 | 27 | 26V1 | 13 | 11A3:27 | 26V1:13 | 0,75 | BU | 88.b | EB1
11A3 | 28 | 26V1 | 23 | 11A3:28 | 26V1:23 | 0,75 | BU | 88.b | EB1
11A7 | 11 | 11A8 | 11 | 11A7:11 | 11A8:11 | 0,75 | BU | 28.e | EB1
11A8 | 1 | 26V2 | 13 | 11A8:1 | 26V2:13 | 0,75 | BU | 28.f | EB1
11A3 | 25 | 11A8 | 11 | 11A3:25 | 11A8:11 | 0,75 | BU | 88.b | EB1
11A3 | 26 | 11A8 | 1 | 11A3:26 | 11A8:1 | 0,75 | BU | 88.b | EB1
12A1 | 2L+ | 28U1 | L1+ | 12A1:2L+ | 28U1:L1+ | 0,75 | BU | 28.k | EB1
31G1 | P24 | 31G2 | P24 | 31G1:P24 | 31G2:P24 | 0,75 | BU | 31.a | EB1
31G2 | P24 | 31K3 | 13 | 31G2:P24 | 31K3:13 | 0,75 | BU | 31.b | EB1
31K4 | 13 | 31Q3 | 13 | 31K4:13 | 31Q3:13 | 0,75 | BU | 31.d | EB1
31K5 | 13 | 31Q4 | 13 | 31K5:13 | 31Q4:13 | 0,75 | BU | 31.e | EB1
31K6 | 13 | 31Q5 | 13 | 31K6:13 | 31Q5:13 | 0,75 | BU | 31.f | EB1
32G1 | P24 | 31Q6 | 13 | 32G1:P24 | 31Q6:13 | 0,75 | BU | 32.a | EB1
32G1 | P24 | 32G2 | P24 | 32G1:P24 | 32G2:P24 | 0,75 | BU | 32.a | EB1
32G2 | P24 | 32K3 | 41 | 32G2:P24 | 32K3:41 | 0,75 | BU | 32.b | EB1
32F1 | 13 | 32K4 | 13 | 32F1:13 | 32K4:13 | 0,75 | BU | 32.c | EB1
33K1 | 21 | 32Q3 | 13 | 33K1:21 | 32Q3:13 | 0,75 | BU | 33.a | EB1
33F1 | 13 | 35K3 | 21 | 33F1:13 | 35K3:21 | 0,75 | BU | 33.a | EB1
35G1 | P24 | 35K2 | 13 | 35G1:P24 | 35K2:13 | 0,75 | BU | 35.a | EB1
36K1 | 13 | 35Q2 | 13 | 36K1:13 | 35Q2:13 | 0,75 | BU | 36.a | EB1
35F1 | 13 | 35K4 | 21 | 35F1:13 | 35K4:21 | 0,75 | BU | 35.c | EB1
35F2 | 13 | 37K2 | 13 | 35F2:13 | 37K2:13 | 0,75 | BU | 35.d | EB1
36G1 | P24 | 36Q1 | 13 | 36G1:P24 | 36Q1:13 | 0,75 | BU | 36.b | EB1
36G1 | P24 | 36G2 | P24 | 36G1:P24 | 36G2:P24 | 0,75 | BU | 36.b | EB1
36G2 | P24 | 36K4 | 13 | 36G2:P24 | 36K4:13 | 0,75 | BU | 36.c | EB1
37G1 | P24 | 36Q4 | 13 | 37G1:P24 | 36Q4:13 | 0,75 | BU | 37.a | EB1
37G1 | P24 | 38K1 | 13 | 37G1:P24 | 38K1:13 | 0,75 | BU | 37.a | EB1
38K3 | 13 | 37Q2 | 11 | 38K3:13 | 37Q2:11 | 0,75 | BU | 38.c | EB1
38K2 | 13 | 38Q1 | 13 | 38K2:13 | 38Q1:13 | 0,75 | BU | 38.b | EB1
11A3 | 29 | 38Q2 | 13 | 11A3:29 | 38Q2:13 | 0,75 | BU | 88.b | EB1
22F2 | 14 | 38Q3 | 11 | 22F2:14 | 38Q3:11 | 0,75 | BU | 86 | EB1
X3 | 57 | X3 | 59 | X3:57 | X3:59 | 0,75 | BU | 42.c | EB1
11A3 | 36 | X3 | 59 | 11A3:36 | X3:59 | 0,75 | BU | 88.a | EB1
11A3 | 32 | 22F2 | 14 | 11A3:32 | 22F2:14 | 0,75 | BU | 88.a | EB1
X3 | 2 | X3 | 3 | X3:2 | X3:3 | 0,75 | BU | 26.aa | EB1
X3 | 4 | X3 | 5 | X3:4 | X3:5 | 0,75 | BU | 26.aa | EB1
X3 | 6 | X3 | 7 | X3:6 | X3:7 | 0,75 | BU | 26.aa | EB1
X3 | 10 | X3 | 11 | X3:10 | X3:11 | 0,75 | BU | 26.ab | EB1
X3 | 12 | X3 | 13 | X3:12 | X3:13 | 0,75 | BU | 26.ab | EB1
X3 | 14 | X3 | 15 | X3:14 | X3:15 | 0,75 | BU | 26.ab | EB1
26S1 | 11 | 26V1 | A1 | 26S1:11 | 26V1:A1 | 0,75 | BU | 26.ac | EB1
26S2 | 13 | 26V1 | Y1 | 26S2:13 | 26V1:Y1 | 0,75 | BU | 26.ac | EB1
26S2 | 14 | 26V1 | Y2 | 26S2:14 | 26V1:Y2 | 0,75 | BU | 26.ac | EB1
X3 | 18 | X3 | 19 | X3:18 | X3:19 | 0,75 | BU | 26.ba | EB1
X3 | 20 | X3 | 21 | X3:20 | X3:21 | 0,75 | BU | 26.ba | EB1
X3 | 22 | X3 | 23 | X3:22 | X3:23 | 0,75 | BU | 26.ba | EB1
26S3 | 13 | 26V2 | Y1 | 26S3:13 | 26V2:Y1 | 0,75 | BU | 26.bb | EB1
26S3 | 14 | 26V2 | Y2 | 26S3:14 | 26V2:Y2 | 0,75 | BU | 26.bb | EB1
26S1 | 31 | 26V2 | A1 | 26S1:31 | 26V2:A1 | 0,75 | BU | 26.bb | EB1
X7 | A | X7 | D | X7:A | X7:D | 0,75 | BU | 27.c | EB1
11A6 | 21 | 26V1 | 14 | 11A6:21 | 26V1:14 | 0,75 | BU | 28.d | EB1
11A6 | 1 | 26V1 | 24 | 11A6:1 | 26V1:24 | 0,75 | BU | 28.d | EB1
31K3 | 13 | 31Q3 | 13 | 31K3:13 | 31Q3:13 | 0,75 | BU | 31.c | EB1
31K4 | 13 | 31Q4 | 13 | 31K4:13 | 31Q4:13 | 0,75 | BU | 31.d | EB1
31K5 | 13 | 31Q5 | 13 | 31K5:13 | 31Q5:13 | 0,75 | BU | 31.e | EB1
31K6 | 13 | 31Q6 | 13 | 31K6:13 | 31Q6:13 | 0,75 | BU | 31.f | EB1
32F1 | 13 | 32K3 | 41 | 32F1:13 | 32K3:41 | 0,75 | BU | 32.c | EB1
32K4 | 13 | 32Q3 | 13 | 32K4:13 | 32Q3:13 | 0,75 | BU | 32.d | EB1
33F1 | 13 | 33K1 | 21 | 33F1:13 | 33K1:21 | 0,75 | BU | 33.a | EB1
35K2 | 13 | 35Q2 | 13 | 35K2:13 | 35Q2:13 | 0,75 | BU | 35.b | EB1
35F1 | 13 | 35K3 | 21 | 35F1:13 | 35K3:21 | 0,75 | BU | 35.c | EB1
35F2 | 13 | 35K4 | 21 | 35F2:13 | 35K4:21 | 0,75 | BU | 35.d | EB1
36K1 | 13 | 36Q1 | 13 | 36K1:13 | 36Q1:13 | 0,75 | BU | 36.a | EB1
36K4 | 13 | 36Q4 | 13 | 36K4:13 | 36Q4:13 | 0,75 | BU | 36.d | EB1
37K2 | 13 | 37Q2 | 11 | 37K2:13 | 37Q2:11 | 0,75 | BU | 37.b | EB1
38K1 | 13 | 38Q1 | 13 | 38K1:13 | 38Q1:13 | 0,75 | BU | 38.a | EB1
38K2 | 13 | 38Q2 | 13 | 38K2:13 | 38Q2:13 | 0,75 | BU | 38.b | EB1
38K3 | 13 | 38Q3 | 11 | 38K3:13 | 38Q3:11 | 0,75 | BU | 38.c | EB1
26V1 | A2 | 23X1 | 24 | 26V1:A2 | 23X1:24 | 0,75 | Bu/Wh | 26.ac | EB1
11A1 | X20:M | 23X1 | 26 | 11A1:X20:M | 23X1:26 | 0,75 | Bu/Wh | 28.a | EB1
X7 | E | 23X1 | 26 | X7:E | 23X1:26 | 0,75 | Bu/Wh | 27.d | EB1
X7 | A | 23X1 | 27 | X7:A | 23X1:27 | 0,75 | Bu/Wh | 27.c | EB1
X7 | B | 23X1 | 27 | X7:B | 23X1:27 | 0,75 | Bu/Wh | 27.c | EB1
X7 | C | 23X1 | 28 | X7:C | 23X1:28 | 0,75 | Bu/Wh | 27.c | EB1
X3 | 35 | 23X1 | 28 | X3:35 | 23X1:28 | 0,75 | Bu/Wh | 31.a | EB1
X3 | 47 | 23X1 | 29 | X3:47 | 23X1:29 | 0,75 | Bu/Wh | 35.a | EB1
11A2 | 20 | 23X1 | 29 | 11A2:20 | 23X1:29 | 0,75 | Bu/Wh | 28.b | EB1
11A4 | 20 | 23X1 | 30 | 11A4:20 | 23X1:30 | 0,75 | Bu/Wh | 28.c | EB1
11A7 | 10 | 23X1 | 30 | 11A7:10 | 23X1:30 | 0,75 | Bu/Wh | 28.e | EB1
11A7 | 20 | 23X1 | 31 | 11A7:20 | 23X1:31 | 0,75 | Bu/Wh | 28.e | EB1
12A2 | 3 | 23X1 | 31 | 12A2:3 | 23X1:31 | 0,75 | Bu/Wh | 28.l | EB1
13A1 | 3 | 23X1 | 32 | 13A1:3 | 23X1:32 | 0,75 | Bu/Wh | 28.n | EB1
14A1 | 3 | 23X1 | 32 | 14A1:3 | 23X1:32 | 0,75 | Bu/Wh | 28.o | EB1
15A1 | 3 | 23X1 | 33 | 15A1:3 | 23X1:33 | 0,75 | Bu/Wh | 28.p | EB1
26V1 | A2 | 26V2 | A2 | 26V1:A2 | 26V2:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 26.ac | EB1
87H1 | X2 | 26V2 | A2 | 87H1:X2 | 26V2:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 87.b | EB1
X3 | 58 | X7 | E | X3:58 | X7:E | 0,75 | Bu/Wh | 42.c | EB1
11A1 | X20:M | 12A1 | 1M | 11A1:X20:M | 12A1:1M | 0,75 | Bu/Wh | 28.a | EB1
11A3 | 40 | 11A6 | 10 | 11A3:40 | 11A6:10 | 0,75 | Bu/Wh | 28.b | EB1
11A5 | 40 | 11A6 | 30 | 11A5:40 | 11A6:30 | 0,75 | Bu/Wh | 28.c | EB1
11A7 | 20 | 11A8 | 20 | 11A7:20 | 11A8:20 | 0,75 | Bu/Wh | 28.e | EB1
11A7 | 10 | 11A8 | 10 | 11A7:10 | 11A8:10 | 0,75 | Bu/Wh | 28.e | EB1
12A1 | 2M | 28U1 | M1 | 12A1:2M | 28U1:M1 | 0,75 | Bu/Wh | 28.k | EB1
31K1 | A2 | X3 | 38 | 31K1:A2 | X3:38 | 0,75 | Bu/Wh | 31.a | EB1
31K2 | A2 | 31K3 | A2 | 31K2:A2 | 31K3:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 31.b | EB1
31K3 | A2 | 31K4 | A2 | 31K3:A2 | 31K4:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 31.c | EB1
31K4 | A2 | 31K5 | A2 | 31K4:A2 | 31K5:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 31.d | EB1
31K5 | A2 | 31K6 | A2 | 31K5:A2 | 31K6:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 31.e | EB1
31K6 | A2 | X3 | 41 | 31K6:A2 | X3:41 | 0,75 | Bu/Wh | 31.f | EB1
32K1 | A2 | X3 | 44 | 32K1:A2 | X3:44 | 0,75 | Bu/Wh | 32.a | EB1
32K2 | A2 | 32K3 | A2 | 32K2:A2 | 32K3:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 32.b | EB1
32K3 | A2 | 32K4 | A2 | 32K3:A2 | 32K4:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 32.c | EB1
32K4 | A2 | 33K1 | A2 | 32K4:A2 | 33K1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 32.d | EB1
33K1 | A2 | 35K3 | A2 | 33K1:A2 | 35K3:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 33.a | EB1
35K1 | A2 | 35K2 | A2 | 35K1:A2 | 35K2:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 35.a | EB1
35K2 | A2 | 36K1 | A2 | 35K2:A2 | 36K1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 35.b | EB1
35K3 | A2 | 35K4 | A2 | 35K3:A2 | 35K4:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 35.c | EB1
35K4 | A2 | 37K2 | A2 | 35K4:A2 | 37K2:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 35.d | EB1
36K1 | A2 | X3 | 50 | 36K1:A2 | X3:50 | 0,75 | Bu/Wh | 36.a | EB1
36K2 | A2 | X3 | 53 | 36K2:A2 | X3:53 | 0,75 | Bu/Wh | 36.b | EB1
36K3 | A2 | 36K4 | A2 | 36K3:A2 | 36K4:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 36.c | EB1
36K4 | A2 | X3 | 56 | 36K4:A2 | X3:56 | 0,75 | Bu/Wh | 36.d | EB1
37K1 | A2 | 38K1 | A2 | 37K1:A2 | 38K1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 37.a | EB1
37K2 | A2 | 38K3 | A2 | 37K2:A2 | 38K3:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 37.b | EB1
38K1 | A2 | 38K2 | A2 | 38K1:A2 | 38K2:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 38.a | EB1
X3 | 58 | X3 | 60 | X3:58 | X3:60 | 0,75 | Bu/Wh | 42.c | EB1
X7 | A | X7 | D | X7:A | X7:D | 0,75 | Bu/Wh | 27.c | EB1
11A2 | 20 | 11A2 | 40 | 11A2:20 | 11A2:40 | 0,75 | Bu/Wh | 28.b | EB1
11A2 | 40 | 11A3 | 20 | 11A2:40 | 11A3:20 | 0,75 | Bu/Wh | 28.b | EB1
11A3 | 20 | 11A3 | 40 | 11A3:20 | 11A3:40 | 0,75 | Bu/Wh | 28.b | EB1
11A5 | 20 | 11A5 | 40 | 11A5:20 | 11A5:40 | 0,75 | Bu/Wh | 28.c | EB1
11A4 | 20 | 11A4 | 40 | 11A4:20 | 11A4:40 | 0,75 | Bu/Wh | 28.c | EB1
11A4 | 40 | 11A5 | 20 | 11A4:40 | 11A5:20 | 0,75 | Bu/Wh | 28.c | EB1
11A6 | 30 | 11A6 | 40 | 11A6:30 | 11A6:40 | 0,75 | Bu/Wh | 28.d | EB1
11A6 | 10 | 11A6 | 20 | 11A6:10 | 11A6:20 | 0,75 | Bu/Wh | 28.d | EB1
31K1 | A2 | X3 | 35 | 31K1:A2 | X3:35 | 0,75 | Bu/Wh | 31.a | EB1
31K2 | A2 | X3 | 38 | 31K2:A2 | X3:38 | 0,75 | Bu/Wh | 31.b | EB1
32K1 | A2 | X3 | 41 | 32K1:A2 | X3:41 | 0,75 | Bu/Wh | 32.a | EB1
32K2 | A2 | X3 | 44 | 32K2:A2 | X3:44 | 0,75 | Bu/Wh | 32.b | EB1
35K1 | A2 | X3 | 47 | 35K1:A2 | X3:47 | 0,75 | Bu/Wh | 35.a | EB1
36K2 | A2 | X3 | 50 | 36K2:A2 | X3:50 | 0,75 | Bu/Wh | 36.b | EB1
36K3 | A2 | X3 | 53 | 36K3:A2 | X3:53 | 0,75 | Bu/Wh | 36.c | EB1
37K1 | A2 | X3 | 56 | 37K1:A2 | X3:56 | 0,75 | Bu/Wh | 37.a | EB1
26S2 | X2 | 26S3 | X2 | 26S2:X2 | 26S3:X2 | 0,75 | Bu/Wh | 87.b | EB1
87H1 | X2 | 26S2 | X2 | 87H1:X2 | 26S2:X2 | 0,75 | Bu/Wh | 87.b | EB1
31K4 | 1 | 31Q4 | 2 | 31K4:1 | 31Q4:2 | 1 | BK | 31.d | EB1
31K4 | 2 | X2 | 7 | 31K4:2 | X2:7 | 1 | BK | 31.d | EB1
31K4 | 3 | 31Q4 | 4 | 31K4:3 | 31Q4:4 | 1 | BK | 31.d | EB1
31K4 | 4 | X2 | 8 | 31K4:4 | X2:8 | 1 | BK | 31.d | EB1
31K4 | 5 | 31Q4 | 6 | 31K4:5 | 31Q4:6 | 1 | BK | 31.d | EB1
31K4 | 6 | X2 | 9 | 31K4:6 | X2:9 | 1 | BK | 31.d | EB1
31K5 | 1 | 31Q5 | 2 | 31K5:1 | 31Q5:2 | 1 | BK | 31.e | EB1
31K5 | 2 | X2 | 10 | 31K5:2 | X2:10 | 1 | BK | 31.e | EB1
31K5 | 3 | 31Q5 | 4 | 31K5:3 | 31Q5:4 | 1 | BK | 31.e | EB1
31K5 | 4 | X2 | 11 | 31K5:4 | X2:11 | 1 | BK | 31.e | EB1
31K5 | 5 | 31Q5 | 6 | 31K5:5 | 31Q5:6 | 1 | BK | 31.e | EB1
31K5 | 6 | X2 | 12 | 31K5:6 | X2:12 | 1 | BK | 31.e | EB1
31K6 | 1 | 31Q6 | 2 | 31K6:1 | 31Q6:2 | 1 | BK | 31.f | EB1
31K6 | 2 | X2 | 13 | 31K6:2 | X2:13 | 1 | BK | 31.f | EB1
31K6 | 3 | 31Q6 | 4 | 31K6:3 | 31Q6:4 | 1 | BK | 31.f | EB1
31K6 | 4 | X2 | 14 | 31K6:4 | X2:14 | 1 | BK | 31.f | EB1
31K6 | 5 | 31Q6 | 6 | 31K6:5 | 31Q6:6 | 1 | BK | 31.f | EB1
31K6 | 6 | X2 | 15 | 31K6:6 | X2:15 | 1 | BK | 31.f | EB1
32F1 | 2 | 32K3 | 24 | 32F1:2 | 32K3:24 | 1 | BK | 32.c | EB1
32K3 | 11 | 32K3 | 21 | 32K3:11 | 32K3:21 | 1 | BK | 32.c | EB1
32K3 | 14 | X2 | 16 | 32K3:14 | X2:16 | 1 | BK | 32.c | EB1
33F1 | 2 | 33K1 | 11 | 33F1:2 | 33K1:11 | 1 | BK | 33.a | EB1
33K1 | 14 | X2 | 20 | 33K1:14 | X2:20 | 1 | BK | 33.a | EB1
35F1 | 2 | 35K3 | 11 | 35F1:2 | 35K3:11 | 1 | BK | 35.c | EB1
35K3 | 14 | X2 | 24 | 35K3:14 | X2:24 | 1 | BK | 35.c | EB1
35F2 | 2 | 35K4 | 11 | 35F2:2 | 35K4:11 | 1 | BK | 35.d | EB1
35K4 | 14 | X2 | 39 | 35K4:14 | X2:39 | 1 | BK | 35.d | EB1
36K1 | 1 | 36Q1 | 2 | 36K1:1 | 36Q1:2 | 1 | BK | 36.a | EB1
36K1 | 2 | X2 | 25 | 36K1:2 | X2:25 | 1 | BK | 36.a | EB1
36K1 | 3 | 36Q1 | 4 | 36K1:3 | 36Q1:4 | 1 | BK | 36.a | EB1
36K1 | 4 | X2 | 26 | 36K1:4 | X2:26 | 1 | BK | 36.a | EB1
36K1 | 5 | 36Q1 | 6 | 36K1:5 | 36Q1:6 | 1 | BK | 36.a | EB1
36K1 | 6 | X2 | 27 | 36K1:6 | X2:27 | 1 | BK | 36.a | EB1
36G1 | L1 | 36K2 | 2 | 36G1:L1 | 36K2:2 | 1 | BK | 36.b | EB1
36G1 | L2 | 36K2 | 4 | 36G1:L2 | 36K2:4 | 1 | BK | 36.b | EB1
36G1 | L3 | 36K2 | 6 | 36G1:L3 | 36K2:6 | 1 | BK | 36.b | EB1
36K2 | 1 | 36Q2 | 2 | 36K2:1 | 36Q2:2 | 1 | BK | 36.b | EB1
36K2 | 3 | 36Q2 | 4 | 36K2:3 | 36Q2:4 | 1 | BK | 36.b | EB1
36K2 | 5 | 36Q2 | 6 | 36K2:5 | 36Q2:6 | 1 | BK | 36.b | EB1
36G2 | L1 | 36K3 | 2 | 36G2:L1 | 36K3:2 | 1 | BK | 36.c | EB1
36G2 | L2 | 36K3 | 4 | 36G2:L2 | 36K3:4 | 1 | BK | 36.c | EB1
36G2 | L3 | 36K3 | 6 | 36G2:L3 | 36K3:6 | 1 | BK | 36.c | EB1
36K3 | 1 | 36Q3 | 2 | 36K3:1 | 36Q3:2 | 1 | BK | 36.c | EB1
36K3 | 3 | 36Q3 | 4 | 36K3:3 | 36Q3:4 | 1 | BK | 36.c | EB1
36K3 | 5 | 36Q3 | 6 | 36K3:5 | 36Q3:6 | 1 | BK | 36.c | EB1
38K1 | 1 | 38Q1 | 2 | 38K1:1 | 38Q1:2 | 1 | BK | 38.a | EB1
38K1 | 2 | X2 | 32 | 38K1:2 | X2:32 | 1 | BK | 38.a | EB1
38K1 | 3 | 38Q1 | 4 | 38K1:3 | 38Q1:4 | 1 | BK | 38.a | EB1
38K1 | 4 | X2 | 33 | 38K1:4 | X2:33 | 1 | BK | 38.a | EB1
38K1 | 5 | 38Q1 | 6 | 38K1:5 | 38Q1:6 | 1 | BK | 38.a | EB1
38K1 | 6 | X2 | 34 | 38K1:6 | X2:34 | 1 | BK | 38.a | EB1
11A8 | 19 | X7 | 25 | 11A8:19 | X7:25 | 1 | BU | 42.n | EB1
11A8 | 17 | X7 | 26 | 11A8:17 | X7:26 | 1 | BU | 43.c | EB1
11A8 | 15 | X7 | 41 | 11A8:15 | X7:41 | 1 | BU | 48.a | EB1
11A8 | 13 | X7 | 42 | 11A8:13 | X7:42 | 1 | BU | 48.a | EB1
11A8 | 9 | X7 | 70 | 11A8:9 | X7:70 | 1 | BU | 82.g | EB1
11A8 | 7 | X7 | 71 | 11A8:7 | X7:71 | 1 | BU | 82.g | EB1
11A8 | 5 | X7 | 72 | 11A8:5 | X7:72 | 1 | BU | 82.g | EB1
11A8 | 3 | X7 | 73 | 11A8:3 | X7:73 | 1 | BU | 82.g | EB1
0U2 | 3 | X2 | N | 0U2:3 | X2:N | 1 | N | 32.c | EB1
0U2 | 5 | X2 | N | 0U2:5 | X2:N | 1 | N | 33.a | EB1
0U2 | 6 | X2 | N | 0U2:6 | X2:N | 1 | N | 35.c | EB1
0U2 | 9 | X2 | N | 0U2:9 | X2:N | 1 | N | 35.d | EB1
12A2 | A4 | 1U3 | 5 | 12A2:A4 | 1U3:5 | 1 | PE | 28.l | EB1
13A1 | A4 | 1U3 | 6 | 13A1:A4 | 1U3:6 | 1 | PE | 28.n | EB1
14A1 | A4 | 1U3 | 7 | 14A1:A4 | 1U3:7 | 1 | PE | 28.o | EB1
15A1 | A4 | 1U3 | 8 | 15A1:A4 | 1U3:8 | 1 | PE | 28.p | EB1
36G1 | PE | 1U2 | 8 | 36G1:PE | 1U2:8 | 1 | PE | 36.b | EB1
36G2 | PE | 1U2 | 9 | 36G2:PE | 1U2:9 | 1 | PE | 36.c | EB1
22Q1 | 2 | 22X1 | L1 | 22Q1:2 | 22X1:L1 | 1,5 | BK | 22.b | EB1
22A1 | 5 | 22F2 | 2 | 22A1:5 | 22F2:2 | 1,5 | BK | 22.c | EB1
22A1 | 4 | X2 | 1 | 22A1:4 | X2:1 | 1,5 | BK | 22.c | EB1
X2 | 1 | X2 | 2 | X2:1 | X2:2 | 1,5 | BK | 22.c | EB1
X2 | 2 | X2 | 3 | X2:2 | X2:3 | 1,5 | BK | 22.c | EB1
23F1 | 2 | 23G1 | L1 | 23F1:2 | 23G1:L1 | 1,5 | BK | 23.a | EB1
23F1 | 4 | 23G1 | L2 | 23F1:4 | 23G1:L2 | 1,5 | BK | 23.a | EB1
23F1 | 6 | 23G1 | L3 | 23F1:6 | 23G1:L3 | 1,5 | BK | 23.a | EB1
31G1 | L1 | 31K1 | 2 | 31G1:L1 | 31K1:2 | 1,5 | BK | 31.a | EB1
31G1 | L2 | 31K1 | 4 | 31G1:L2 | 31K1:4 | 1,5 | BK | 31.a | EB1
31G1 | L3 | 31K1 | 6 | 31G1:L3 | 31K1:6 | 1,5 | BK | 31.a | EB1
31K1 | 1 | 31Q1 | 2 | 31K1:1 | 31Q1:2 | 1,5 | BK | 31.a | EB1
31K1 | 3 | 31Q1 | 4 | 31K1:3 | 31Q1:4 | 1,5 | BK | 31.a | EB1
31K1 | 5 | 31Q1 | 6 | 31K1:5 | 31Q1:6 | 1,5 | BK | 31.a | EB1
31G2 | L1 | 31K2 | 2 | 31G2:L1 | 31K2:2 | 1,5 | BK | 31.b | EB1
31G2 | L2 | 31K2 | 4 | 31G2:L2 | 31K2:4 | 1,5 | BK | 31.b | EB1
31G2 | L3 | 31K2 | 6 | 31G2:L3 | 31K2:6 | 1,5 | BK | 31.b | EB1
31K2 | 1 | 31Q2 | 2 | 31K2:1 | 31Q2:2 | 1,5 | BK | 31.b | EB1
31K2 | 3 | 31Q2 | 4 | 31K2:3 | 31Q2:4 | 1,5 | BK | 31.b | EB1
31K2 | 5 | 31Q2 | 6 | 31K2:5 | 31Q2:6 | 1,5 | BK | 31.b | EB1
32G1 | L1 | 32K1 | 2 | 32G1:L1 | 32K1:2 | 1,5 | BK | 32.a | EB1
32G1 | L2 | 32K1 | 4 | 32G1:L2 | 32K1:4 | 1,5 | BK | 32.a | EB1
32G1 | L3 | 32K1 | 6 | 32G1:L3 | 32K1:6 | 1,5 | BK | 32.a | EB1
32K1 | 1 | 32Q1 | 2 | 32K1:1 | 32Q1:2 | 1,5 | BK | 32.a | EB1
32K1 | 3 | 32Q1 | 4 | 32K1:3 | 32Q1:4 | 1,5 | BK | 32.a | EB1
32K1 | 5 | 32Q1 | 6 | 32K1:5 | 32Q1:6 | 1,5 | BK | 32.a | EB1
32K4 | 1 | 32Q3 | 2 | 32K4:1 | 32Q3:2 | 1,5 | BK | 32.d | EB1
32K4 | 3 | 32Q3 | 4 | 32K4:3 | 32Q3:4 | 1,5 | BK | 32.d | EB1
32K4 | 5 | 32Q3 | 6 | 32K4:5 | 32Q3:6 | 1,5 | BK | 32.d | EB1
32K4 | 2 | X2 | 17 | 32K4:2 | X2:17 | 1,5 | BK | 32.d | EB1
32K4 | 4 | X2 | 18 | 32K4:4 | X2:18 | 1,5 | BK | 32.d | EB1
32K4 | 6 | X2 | 19 | 32K4:6 | X2:19 | 1,5 | BK | 32.d | EB1
37K2 | 1 | 37Q2 | 2 | 37K2:1 | 37Q2:2 | 1,5 | BK | 37.b | EB1
37K2 | 2 | X2 | 31 | 37K2:2 | X2:31 | 1,5 | BK | 37.b | EB1
38K3 | 1 | 38Q3 | 2 | 38K3:1 | 38Q3:2 | 1,5 | BK | 38.c | EB1
38K3 | 2 | X2 | 38 | 38K3:2 | X2:38 | 1,5 | BK | 38.c | EB1
22Q1 | N | 22X1 | N | 22Q1:N | 22X1:N | 1,5 | N | 22.b | EB1
22Q1 | N | 0U3 | 3 | 22Q1:N | 0U3:3 | 1,5 | N | 22.b | EB1
22A1 | 6 | 0U3 | 2 | 22A1:6 | 0U3:2 | 1,5 | N | 22.c | EB1
X2 | N | X2 | N | X2:N | X2:N | 1,5 | N | 22.c | EB1
22A1 | 6 | X2 | N | 22A1:6 | X2:N | 1,5 | N | 22.c | EB1
X2 | N | X2 | N | X2:N | X2:N | 1,5 | N | 22.c | EB1
0U2 | 4 | X2 | N | 0U2:4 | X2:N | 1,5 | N | 32.d | EB1
37Q2 | N | 0U2 | 7 | 37Q2:N | 0U2:7 | 1,5 | N | 37.b | EB1
37K2 | 3 | 37Q2 | N | 37K2:3 | 37Q2:N | 1,5 | N | 37.b | EB1
37K2 | 4 | X2 | N | 37K2:4 | X2:N | 1,5 | N | 37.b | EB1
38Q3 | N | 0U2 | 8 | 38Q3:N | 0U2:8 | 1,5 | N | 38.c | EB1
38K3 | 3 | 38Q3 | N | 38K3:3 | 38Q3:N | 1,5 | N | 38.c | EB1
38K3 | 4 | X2 | N | 38K3:4 | X2:N | 1,5 | N | 38.c | EB1
1U3 | 3 | 22X1 | PE | 1U3:3 | 22X1:PE | 1,5 | PE | 22.b | EB1
1U3 | 4 | 23G1 | PE | 1U3:4 | 23G1:PE | 1,5 | PE | 23.a | EB1
31G1 | PE | 1U2 | 3 | 31G1:PE | 1U2:3 | 1,5 | PE | 31.a | EB1
31G2 | PE | 1U2 | 4 | 31G2:PE | 1U2:4 | 1,5 | PE | 31.b | EB1
32G1 | PE | 1U2 | 5 | 32G1:PE | 1U2:5 | 1,5 | PE | 32.a | EB1
31K3 | 1 | 31Q3 | 2 | 31K3:1 | 31Q3:2 | 2,5 | BK | 31.c | EB1
31K3 | 2 | X2 | 4 | 31K3:2 | X2:4 | 2,5 | BK | 31.c | EB1
31K3 | 3 | 31Q3 | 4 | 31K3:3 | 31Q3:4 | 2,5 | BK | 31.c | EB1
31K3 | 4 | X2 | 5 | 31K3:4 | X2:5 | 2,5 | BK | 31.c | EB1
31K3 | 5 | 31Q3 | 6 | 31K3:5 | 31Q3:6 | 2,5 | BK | 31.c | EB1
31K3 | 6 | X2 | 6 | 31K3:6 | X2:6 | 2,5 | BK | 31.c | EB1
32G2 | L1 | 32K2 | 2 | 32G2:L1 | 32K2:2 | 2,5 | BK | 32.b | EB1
32G2 | L2 | 32K2 | 4 | 32G2:L2 | 32K2:4 | 2,5 | BK | 32.b | EB1
32G2 | L3 | 32K2 | 6 | 32G2:L3 | 32K2:6 | 2,5 | BK | 32.b | EB1
32K2 | 1 | 32Q2 | 2 | 32K2:1 | 32Q2:2 | 2,5 | BK | 32.b | EB1
32K2 | 3 | 32Q2 | 4 | 32K2:3 | 32Q2:4 | 2,5 | BK | 32.b | EB1
32K2 | 5 | 32Q2 | 6 | 32K2:5 | 32Q2:6 | 2,5 | BK | 32.b | EB1
35G1 | L1 | 35K1 | 2 | 35G1:L1 | 35K1:2 | 2,5 | BK | 35.a | EB1
35G1 | L2 | 35K1 | 4 | 35G1:L2 | 35K1:4 | 2,5 | BK | 35.a | EB1
35G1 | L3 | 35K1 | 6 | 35G1:L3 | 35K1:6 | 2,5 | BK | 35.a | EB1
35K1 | 1 | 35Q1 | 2 | 35K1:1 | 35Q1:2 | 2,5 | BK | 35.a | EB1
35K1 | 3 | 35Q1 | 4 | 35K1:3 | 35Q1:4 | 2,5 | BK | 35.a | EB1
35K1 | 5 | 35Q1 | 6 | 35K1:5 | 35Q1:6 | 2,5 | BK | 35.a | EB1
35K2 | 1 | 35Q2 | 2 | 35K2:1 | 35Q2:2 | 2,5 | BK | 35.b | EB1
35K2 | 2 | X2 | 21 | 35K2:2 | X2:21 | 2,5 | BK | 35.b | EB1
35K2 | 3 | 35Q2 | 4 | 35K2:3 | 35Q2:4 | 2,5 | BK | 35.b | EB1
35K2 | 4 | X2 | 22 | 35K2:4 | X2:22 | 2,5 | BK | 35.b | EB1
35K2 | 5 | 35Q2 | 6 | 35K2:5 | 35Q2:6 | 2,5 | BK | 35.b | EB1
35K2 | 6 | X2 | 23 | 35K2:6 | X2:23 | 2,5 | BK | 35.b | EB1
36K4 | 1 | 36Q4 | 2 | 36K4:1 | 36Q4:2 | 2,5 | BK | 36.d | EB1
36K4 | 2 | X2 | 28 | 36K4:2 | X2:28 | 2,5 | BK | 36.d | EB1
36K4 | 3 | 36Q4 | 4 | 36K4:3 | 36Q4:4 | 2,5 | BK | 36.d | EB1
36K4 | 4 | X2 | 29 | 36K4:4 | X2:29 | 2,5 | BK | 36.d | EB1
36K4 | 5 | 36Q4 | 6 | 36K4:5 | 36Q4:6 | 2,5 | BK | 36.d | EB1
36K4 | 6 | X2 | 30 | 36K4:6 | X2:30 | 2,5 | BK | 36.d | EB1
37G1 | L1 | 37K1 | 2 | 37G1:L1 | 37K1:2 | 2,5 | BK | 37.a | EB1
37G1 | L2 | 37K1 | 4 | 37G1:L2 | 37K1:4 | 2,5 | BK | 37.a | EB1
37G1 | L3 | 37K1 | 6 | 37G1:L3 | 37K1:6 | 2,5 | BK | 37.a | EB1
37K1 | 1 | 37Q1 | 2 | 37K1:1 | 37Q1:2 | 2,5 | BK | 37.a | EB1
37K1 | 3 | 37Q1 | 4 | 37K1:3 | 37Q1:4 | 2,5 | BK | 37.a | EB1
37K1 | 5 | 37Q1 | 6 | 37K1:5 | 37Q1:6 | 2,5 | BK | 37.a | EB1
38K2 | 1 | 38Q2 | 2 | 38K2:1 | 38Q2:2 | 2,5 | BK | 38.b | EB1
38K2 | 2 | X2 | 35 | 38K2:2 | X2:35 | 2,5 | BK | 38.b | EB1
38K2 | 3 | 38Q2 | 4 | 38K2:3 | 38Q2:4 | 2,5 | BK | 38.b | EB1
38K2 | 4 | X2 | 36 | 38K2:4 | X2:36 | 2,5 | BK | 38.b | EB1
38K2 | 5 | 38Q2 | 6 | 38K2:5 | 38Q2:6 | 2,5 | BK | 38.b | EB1
38K2 | 6 | X2 | 37 | 38K2:6 | X2:37 | 2,5 | BK | 38.b | EB1
X3 | 25 | 23X1 | 2 | X3:25 | 23X1:2 | 2,5 | BU | 27.a | EB1
X3 | 27 | 23X1 | 3 | X3:27 | 23X1:3 | 2,5 | BU | 27.a | EB1
X3 | 31 | 23X1 | 4 | X3:31 | 23X1:4 | 2,5 | BU | 27.a | EB1
X3 | 25 | X3 | 29 | X3:25 | X3:29 | 2,5 | BU | 27.a | EB1
X3 | 26 | 23X1 | 24 | X3:26 | 23X1:24 | 2,5 | Bu/Wh | 27.a | EB1
X3 | 28 | 23X1 | 25 | X3:28 | 23X1:25 | 2,5 | Bu/Wh | 27.a | EB1
X3 | 32 | 23X1 | 25 | X3:32 | 23X1:25 | 2,5 | Bu/Wh | 27.a | EB1
X3 | 26 | X3 | 30 | X3:26 | X3:30 | 2,5 | Bu/Wh | 27.a | EB1
32G2 | PE | 1U2 | 6 | 32G2:PE | 1U2:6 | 2,5 | PE | 32.b | EB1
35G1 | PE | 1U2 | 7 | 35G1:PE | 1U2:7 | 2,5 | PE | 35.a | EB1
37G1 | PE | 1U2 | 10 | 37G1:PE | 1U2:10 | 2,5 | PE | 37.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23G1 | + | 23X1 | F | 23G1:+ | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23G1 | + | 23X1 | F | 23G1:+ | 23X1:F | 4 | BU | 23.a | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.b | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23X1 | F | 23X1 | F | 23X1:F | 23X1:F | 4 | BU | 23.c | EB1
23G1 | - | 23X1 | 35 | 23G1:- | 23X1:35 | 4 | Bu/Wh | 23.a | EB1
23X1 | 23 | 23X1 | PE | 23X1:23 | 23X1:PE | 4 | Bu/Wh | 23.a | EB1
23G1 | - | 23X1 | 23 | 23G1:- | 23X1:23 | 4 | Bu/Wh | 23.a | EB1
1U3 | 2 | X3 | PE | 1U3:2 | X3:PE | 4 | PE | 20.d | EB1
21F1 | 2 | 22F1 | 1 | 21F1:2 | 22F1:1 | 6 | BK | 21.a | EB1
21F1 | 4 | 22F1 | 3 | 21F1:4 | 22F1:3 | 6 | BK | 21.a | EB1
21F1 | 6 | 22F1 | 5 | 21F1:6 | 22F1:5 | 6 | BK | 21.a | EB1
32F1 | 1 | 3U4 | L1 | 32F1:1 | 3U4:L1 | 6 | BK | 32.c | EB1
33F1 | 1 | 3U4 | L2 | 33F1:1 | 3U4:L2 | 6 | BK | 33.a | EB1
38Q3 | 1 | 3U4 | L3 | 38Q3:1 | 3U4:L3 | 6 | BK | 38.c | EB1
22F1 | 1 | 22Q1 | 1 | 22F1:1 | 22Q1:1 | 6 | BK | 22.a | EB1
22F1 | 3 | 23F1 | 3 | 22F1:3 | 23F1:3 | 6 | BK | 22.a | EB1
22F1 | 5 | 23F1 | 5 | 22F1:5 | 23F1:5 | 6 | BK | 22.a | EB1
22F2 | 1 | 22Q1 | 1 | 22F2:1 | 22Q1:1 | 6 | BK | 22.c | EB1
22F2 | 1 | 23F1 | 1 | 22F2:1 | 23F1:1 | 6 | BK | 22.c | EB1
33F1 | 1 | 35F1 | 1 | 33F1:1 | 35F1:1 | 6 | BK | 33.a | EB1
35F1 | 1 | 35F2 | 1 | 35F1:1 | 35F2:1 | 6 | BK | 35.c | EB1
35F2 | 1 | 37Q2 | 1 | 35F2:1 | 37Q2:1 | 6 | BK | 35.d | EB1
21F3 | 2 | 3U3 | L1 | 21F3:2 | 3U3:L1 | 6 | BK | 21.a | EB1
21F3 | 4 | 3U3 | L2 | 21F3:4 | 3U3:L2 | 6 | BK | 21.a | EB1
21F3 | 6 | 3U3 | L3 | 21F3:6 | 3U3:L3 | 6 | BK | 21.a | EB1
21F7 | 2 | 3U7 | L1 | 21F7:2 | 3U7:L1 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F7 | 4 | 3U7 | L2 | 21F7:4 | 3U7:L2 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F7 | 6 | 3U7 | L3 | 21F7:6 | 3U7:L3 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F6 | 2 | 3U6 | L1 | 21F6:2 | 3U6:L1 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F6 | 4 | 3U6 | L2 | 21F6:4 | 3U6:L2 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F6 | 6 | 3U6 | L3 | 21F6:6 | 3U6:L3 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F5 | 2 | 3U5 | L1 | 21F5:2 | 3U5:L1 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F5 | 4 | 3U5 | L2 | 21F5:4 | 3U5:L2 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F5 | 6 | 3U5 | L3 | 21F5:6 | 3U5:L3 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F4 | 2 | 3U4 | L1 | 21F4:2 | 3U4:L1 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F4 | 4 | 3U4 | L2 | 21F4:4 | 3U4:L2 | 6 | BK | 21.b | EB1
21F4 | 6 | 3U4 | L3 | 21F4:6 | 3U4:L3 | 6 | BK | 21.b | EB1
22F1 | 2 | 22V1 | L1 | 22F1:2 | 22V1:L1 | 6 | BK | 22.a | EB1
22F1 | 4 | 22V1 | L2 | 22F1:4 | 22V1:L2 | 6 | BK | 22.a | EB1
22F1 | 6 | 22V1 | L3 | 22F1:6 | 22V1:L3 | 6 | BK | 22.a | EB1
0U1 | N | 22V1 | N | 0U1:N | 22V1:N | 6 | N | 22.a | EB1
1U1 | PE | 22V1 | PE | 1U1:PE | 22V1:PE | 6 | PE | 22.a | EB1
0U1 | N | 0U2 | 1 | 0U1:N | 0U2:1 | 10 | N | 20.b | EB1
0U1 | N | 0U3 | 1 | 0U1:N | 0U3:1 | 10 | N | 20.d | EB1
1U1 | PE | 1U2 | 1 | 1U1:PE | 1U2:1 | 10 | PE | 20.b | EB1
1U2 | 2 | X2 | PE | 1U2:2 | X2:PE | 10 | PE | 20.b | EB1
1 | M8 | 1 | M8 | 1:M8 | 1:M8 | 10 | PE | 20.b | EB1
1 | M6 | 1 | M8 | 1:M6 | 1:M8 | 10 | PE | 20.b | EB1
2 | M8 | 2 | M8 | 2:M8 | 2:M8 | 10 | PE | 20.c | EB1
2 | M8 | 2 | M8 | 2:M8 | 2:M8 | 10 | PE | 20.c | EB1
3 | M8 | 3 | M8 | 3:M8 | 3:M8 | 10 | PE | 20.d | EB1
3 | M8 | 3 | M8 | 3:M8 | 3:M8 | 10 | PE | 20.d | EB1
3 | M8 | 3 | M8 | 3:M8 | 3:M8 | 10 | PE | 20.d | EB1
1U1 | PE | 1U3 | 1 | 1U1:PE | 1U3:1 | 10 | PE | 20.d | EB1
21Q1 | 3 | 3U0-U2 | 2 | 21Q1:3 | 3U0-U2:2 | 70 | BK | 21.a | EB1
21Q1 | 5 | 3U0-U2 | 3 | 21Q1:5 | 3U0-U2:3 | 70 | BK | 21.a | EB1
21Q1 | 1 | 3U0-U2 | 1 | 21Q1:1 | 3U0-U2:1 | 95 | BK | 21.a | EB1
1 | M8 | 1 | M8 | 1:M8 | 1:M8 | 95 | PE | 20.b | EB1
1 | M8 | 1U1 | PE | 1:M8 | 1U1:PE | 95 | PE | 20.b | EB1
1 | M8 | 2 | M8 | 1:M8 | 2:M8 | 95 | PE | 20.c | EB1
1 | M8 | 2 | M8 | 1:M8 | 2:M8 | 95 | PE | 20.c | EB1
2 | M8 | 3 | M8 | 2:M8 | 3:M8 | 95 | PE | 20.d | EB1
2 | M8 | 3 | M8 | 2:M8 | 3:M8 | 95 | PE | 20.d | EB1