## 21-000-XLS Štítky výrobné pr1
21 - Výrobné štítky pre =3001+16A-1
Názov zákazky 0870 - (2021) - Katalog - (SK)
Vytvorené dňa: 1. 4. 2021
Vyhotovil: Tisko01
Rozvádzač | Project | Marker | STN EN | Un | In | Ikm | Sústava | Typ | v.č. | rok | IP
16A |  |  | 61 439-2 | 400 V - 50 Hz | 16 A | 10 kA | 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S | 16A | --- | 2021 | 54 / 20