## 42-000-XLS Diagram pripojení1
42 - Diagram pripojení PLC k zákazke =3010+16A-1
Názov zákazky 0870 - (2021) - Katalog - (SK)
Vytvorené dňa: 31. 3. 2021
Vyhotovil: Tisko01
prístroj | svorka | popis | PLC adresa | Symbolická adresa | Funkčný text | Poznámka | Strana
=3010+16A-11KE1 | + | 24V DC |  |  | Potenciál. BL1. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | - | 24V DC |  |  | Potenciál. BM1. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | C | Relay |  |  | Potenciál. BS2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | I1 | DI - 24V DC | I1 | =3010+16A-26KF1:Y44 | Bezpečnostný obvod. 1=Pohony zapnuté. |  | 26.b
=3010+16A-11KE1 | I2 | DI - 24V DC | I2 | =3010+16A-37QAA1:21 | -31M1. -32M1. -33M1. -34M1. -35M1. -36M1. -37M1. Istič. 1=Porucha. |  | 86
=3010+16A-11KE1 | I3 | DI - 24V DC | I3 | =3010+16A-87S1:23 | -87S1. Spínač. 1=Manuál. |  | 87.b
=3010+16A-11KE1 | I4 | DI - 24V DC | I4 | =3010+16A-87S1:13 | -87S1. Spínač. 1=Automat. |  | 87.b
=3010+16A-11KE1 | I5 | DI - 24V DC | I5 | =3010+16A-87S2:13 | -87S2. Tlačítko. 1=Štart. |  | 87.b
=3010+16A-11KE1 | I6 | DI - 24V DC | I6 | =3010+16A-87S3:11 | -87S3. Tlačítko. 0=Stop. |  | 87.b
=3010+16A-11KE1 | I7 | DI - 24V DC | I7 | =3010+16A-X3:50 | Rezerva. DI - 24VDC. |  | 41
=3010+16A-11KE1 | I8 | DI - 24V DC | I8 | =3010+16A-X3:51 | Rezerva. DI - 24VDC. |  | 41
=3010+16A-11KE1 | I9 | DI - 24V DC | I9 | =3010+16A-X3:52 | Rezerva. DI - 24VDC. |  | 41
=3010+16A-11KE1 | IA | DI - 24V DC | IA | =3010+16A-X3:53 | Rezerva. DI - 24VDC. |  | 41
=3010+16A-11KE1 | IB | DI - 24V DC | IB | =3010+16A-X3:54 | Rezerva. DI - 24VDC. AI - 0...10V. |  | 51
=3010+16A-11KE1 | IC | DI - 24V DC | IC | =3010+16A-X3:55 | Rezerva. DI - 24VDC. AI - 0...10V. |  | 51
=3010+16A-11KE1 | ID | DI - 24V DC | ID | =3010+16A-X3:56 | Rezerva. DI - 24VDC. AI - 0...10V. |  | 51
=3010+16A-11KE1 | IE | DI - 24V DC | IE | =3010+16A-X3:57 | Rezerva. DI - 24VDC. AI - 0...10V. |  | 51
=3010+16A-11KE1 | IF | DI - 24V DC | IF | =3010+16A-X3:58 | Rezerva. DI - 24VDC. AI - 0...10V. |  | 52
=3010+16A-11KE1 | IG | DI - 24V DC | IG | =3010+16A-X3:59 | Rezerva. DI - 24VDC. AI - 0...10V. |  | 52
=3010+16A-11KE1 | Q1:1 | Relay |  |  | Potenciál. BL2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q1:2 | Relay | Q1 | =3010+16A-87P2:X1 | -87P2. Signálka. PORUCHA |  | 87.a
=3010+16A-11KE1 | Q2:1 | Relay |  |  | Potenciál. BL2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q2:2 | Relay | Q2 | =3010+16A-87S2:X1 | -87S2. Signálka. 1=Chod. |  | 87.b
=3010+16A-11KE1 | Q3:1 | Relay |  |  | Potenciál. BL2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q3:2 | Relay | Q3 | =3010+16A-X3:70 | Rezerva. DO - 24VDC. |  | 61
=3010+16A-11KE1 | Q4:1 | Relay |  |  | Potenciál. BS2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q4:2 | Relay | Q4 | =3010+16A-34QAB1:A1 | -34M1. Motor. Stykač. |  | 34
=3010+16A-11KE1 | Q5:1 | Relay |  |  | Potenciál. BS2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q5:2 | Relay | Q5 | =3010+16A-35QAB1:A1 | -35M1. Motor. Stykač. |  | 35
=3010+16A-11KE1 | Q6:1 | Relay |  |  | Potenciál. BS2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q6:2 | Relay | Q6 | =3010+16A-36QAB1:A1 | -36M1. Motor. Stykač. |  | 36
=3010+16A-11KE1 | Q7:1 | Relay |  |  | Potenciál. BS2. |  | 28
=3010+16A-11KE1 | Q7:2 | Relay | Q7 | =3010+16A-37QAB1:A1 | -37M1. Motor. Stykač. |  | 37
=3010+16A-11KE1 | Q8 | Relay | Q8 | =3010+16A-31QAB1:A1 | -31M1. Motor. Stykač. |  | 31
=3010+16A-11KE1 | Q9 | Relay | Q9 | =3010+16A-32QAB1:A1 | -32M1. Motor. Stykač. |  | 32
=3010+16A-11KE1 | QA | Relay | QA | =3010+16A-33QAB1:A1 | -33M1. Motor. Stykač. |  | 33