## 24-000-XLS Štítky na vodiče 1
24 - Štítky pre vodiče v =3011+16A-1
Názov zákazky 0870 - (2021) - Katalog - (SK)
Vytvorené dňa: 31. 3. 2021
Vyhotovil: Tisko01 |  |  |  | Štítok na | Štítok na
|  |  |  | začiatku | konci
Prístroj | Svorka | Prístroj | Svorka | vodiča | vodiča | Prierez | Farba | Strana | Miesto inštalácie
26KF1 | Y44 | 26S4 | X1 | 26KF1:Y44 | 26S4:X1 | 0,5 | BU | 26.b | 16A
11KE1 | I1 | 26KF1 | Y44 | 11KE1:I1 | 26KF1:Y44 | 0,5 | BU | 26.b | 16A
11KE2 | QB | 31QAB1 | A1 | 11KE2:QB | 31QAB1:A1 | 0,5 | BU | 31 | 16A
11KE2 | QC | 32QAB1 | A1 | 11KE2:QC | 32QAB1:A1 | 0,5 | BU | 32 | 16A
11KE2 | QD | 33QAB1 | A1 | 11KE2:QD | 33QAB1:A1 | 0,5 | BU | 33 | 16A
11KE2 | QE | 34QAB1 | A1 | 11KE2:QE | 34QAB1:A1 | 0,5 | BU | 34 | 16A
11KE2 | QF | 35QAB1 | A1 | 11KE2:QF | 35QAB1:A1 | 0,5 | BU | 35 | 16A
11KE2 | QG | 36QAB1 | A1 | 11KE2:QG | 36QAB1:A1 | 0,5 | BU | 36 | 16A
11KE1 | IA | X3 | 53 | 11KE1:IA | X3:53 | 0,5 | BU | 41 | 16A
11KE1 | I9 | X3 | 52 | 11KE1:I9 | X3:52 | 0,5 | BU | 41 | 16A
11KE1 | I8 | X3 | 51 | 11KE1:I8 | X3:51 | 0,5 | BU | 41 | 16A
11KE1 | I7 | X3 | 50 | 11KE1:I7 | X3:50 | 0,5 | BU | 41 | 16A
11KE2 | IH | X3 | 60 | 11KE2:IH | X3:60 | 0,5 | BU | 42 | 16A
11KE2 | IJ | X3 | 61 | 11KE2:IJ | X3:61 | 0,5 | BU | 42 | 16A
11KE2 | IK | X3 | 62 | 11KE2:IK | X3:62 | 0,5 | BU | 42 | 16A
11KE2 | IL | X3 | 63 | 11KE2:IL | X3:63 | 0,5 | BU | 42 | 16A
11KE2 | IN | X3 | 64 | 11KE2:IN | X3:64 | 0,5 | BU | 43 | 16A
11KE2 | IP | X3 | 65 | 11KE2:IP | X3:65 | 0,5 | BU | 43 | 16A
11KE2 | IQ | X3 | 66 | 11KE2:IQ | X3:66 | 0,5 | BU | 43 | 16A
11KE2 | IR | X3 | 67 | 11KE2:IR | X3:67 | 0,5 | BU | 43 | 16A
11KE1 | IE | X3 | 57 | 11KE1:IE | X3:57 | 0,5 | BU | 51 | 16A
11KE1 | ID | X3 | 56 | 11KE1:ID | X3:56 | 0,5 | BU | 51 | 16A
11KE1 | IC | X3 | 55 | 11KE1:IC | X3:55 | 0,5 | BU | 51 | 16A
11KE1 | IB | X3 | 54 | 11KE1:IB | X3:54 | 0,5 | BU | 51 | 16A
11KE1 | IG | X3 | 59 | 11KE1:IG | X3:59 | 0,5 | BU | 52 | 16A
11KE1 | IF | X3 | 58 | 11KE1:IF | X3:58 | 0,5 | BU | 52 | 16A
11KE1 | Q3:2 | X3 | 70 | 11KE1:Q3:2 | X3:70 | 0,5 | BU | 61 | 16A
11KE1 | Q4:2 | X3 | 71 | 11KE1:Q4:2 | X3:71 | 0,5 | BU | 61 | 16A
11KE1 | Q6:2 | X3 | 73 | 11KE1:Q6:2 | X3:73 | 0,5 | BU | 62 | 16A
11KE1 | Q5:2 | X3 | 72 | 11KE1:Q5:2 | X3:72 | 0,5 | BU | 62 | 16A
11KE1 | Q7:2 | X3 | 74 | 11KE1:Q7:2 | X3:74 | 0,5 | BU | 63 | 16A
11KE1 | Q9 | X3 | 76 | 11KE1:Q9 | X3:76 | 0,5 | BU | 64 | 16A
11KE1 | QA | X3 | 77 | 11KE1:QA | X3:77 | 0,5 | BU | 64 | 16A
11KE1 | Q8 | X3 | 75 | 11KE1:Q8 | X3:75 | 0,5 | BU | 64 | 16A
31QAA1 | 21 | 32QAA1 | 21 | 31QAA1:21 | 32QAA1:21 | 0,5 | BU | 86 | 16A
32QAA1 | 21 | 33QAA1 | 21 | 32QAA1:21 | 33QAA1:21 | 0,5 | BU | 86 | 16A
33QAA1 | 21 | 34QAA1 | 21 | 33QAA1:21 | 34QAA1:21 | 0,5 | BU | 86 | 16A
34QAA1 | 21 | 35QAA1 | 21 | 34QAA1:21 | 35QAA1:21 | 0,5 | BU | 86 | 16A
35QAA1 | 21 | 36QAA1 | 21 | 35QAA1:21 | 36QAA1:21 | 0,5 | BU | 86 | 16A
11KE1 | I2 | 36QAA1 | 21 | 11KE1:I2 | 36QAA1:21 | 0,5 | BU | 86 | 16A
11KE1 | I3 | 87S1 | 23 | 11KE1:I3 | 87S1:23 | 0,5 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | I4 | 87S1 | 13 | 11KE1:I4 | 87S1:13 | 0,5 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | I5 | 87S2 | 13 | 11KE1:I5 | 87S2:13 | 0,5 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | I6 | 87S3 | 11 | 11KE1:I6 | 87S3:11 | 0,5 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | Q2:2 | 87S2 | X1 | 11KE1:Q2:2 | 87S2:X1 | 0,5 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | Q2:2 | X3 | 90 | 11KE1:Q2:2 | X3:90 | 0,5 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | Q1:1 | 23X1 | 3 | 11KE1:Q1:1 | 23X1:3 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
X3 | 30 | 23X1 | 5 | X3:30 | 23X1:5 | 0,75 | BU | 26.a | 16A
11KE1 | + | 23X1 | 3 | 11KE1:+ | 23X1:3 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
X3 | A | 23X1 | 5 | X3:A | 23X1:5 | 0,75 | BU | 27 | 16A
26KF1 | Y43 | X3 | 30 | 26KF1:Y43 | X3:30 | 0,75 | BU | 26.b | 16A
26S3 | 12 | X3 | 37 | 26S3:12 | X3:37 | 0,75 | BU | 26.b | 16A
87P1 | X1 | X3 | B | 87P1:X1 | X3:B | 0,75 | BU | 87.a | 16A
11KE1 | C | 26KF1 | 13 | 11KE1:C | 26KF1:13 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
26KF1 | 13 | 31QAA1 | 22 | 26KF1:13 | 31QAA1:22 | 0,75 | BU | 28.b | 16A
87P1 | X1 | 87S1 | 24 | 87P1:X1 | 87S1:24 | 0,75 | BU | 87.a | 16A
X3 | 31 | X3 | 32 | X3:31 | X3:32 | 0,75 | BU | 26.a | 16A
X3 | 33 | X3 | 34 | X3:33 | X3:34 | 0,75 | BU | 26.a | 16A
X3 | 35 | X3 | 36 | X3:35 | X3:36 | 0,75 | BU | 26.a | 16A
26KF1 | A1 | 26S3 | 11 | 26KF1:A1 | 26S3:11 | 0,75 | BU | 26.b | 16A
26KF1 | Y1 | 26S4 | 13 | 26KF1:Y1 | 26S4:13 | 0,75 | BU | 26.b | 16A
26KF1 | Y2 | 26S4 | 14 | 26KF1:Y2 | 26S4:14 | 0,75 | BU | 26.b | 16A
26KF1 | 33 | X3 | 40 | 26KF1:33 | X3:40 | 0,75 | BU | 26.c | 16A
26KF1 | 34 | X3 | 41 | 26KF1:34 | X3:41 | 0,75 | BU | 26.c | 16A
26KF1 | 23 | X3 | 38 | 26KF1:23 | X3:38 | 0,75 | BU | 26.c | 16A
26KF1 | 24 | X3 | 39 | 26KF1:24 | X3:39 | 0,75 | BU | 26.c | 16A
X3 | A | X3 | B | X3:A | X3:B | 0,75 | BU | 27 | 16A
11KE1 | Q1:1 | 11KE1 | Q2:1 | 11KE1:Q1:1 | 11KE1:Q2:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE1 | Q2:1 | 11KE1 | Q3:1 | 11KE1:Q2:1 | 11KE1:Q3:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE1 | Q3:1 | 11KE1 | Q4:1 | 11KE1:Q3:1 | 11KE1:Q4:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE1 | Q4:1 | 11KE1 | Q5:1 | 11KE1:Q4:1 | 11KE1:Q5:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE1 | Q5:1 | 11KE1 | Q6:1 | 11KE1:Q5:1 | 11KE1:Q6:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE1 | Q6:1 | 11KE1 | Q7:1 | 11KE1:Q6:1 | 11KE1:Q7:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE1 | C | 11KE1 | Q7:1 | 11KE1:C | 11KE1:Q7:1 | 0,75 | BU | 28.a | 16A
11KE2 | B+C | 26KF1 | 14 | 11KE2:B+C | 26KF1:14 | 0,75 | BU | 28.b | 16A
11KE2 | D+E | 26KF1 | 14 | 11KE2:D+E | 26KF1:14 | 0,75 | BU | 28.b | 16A
11KE2 | D+E | 11KE2 | F+G | 11KE2:D+E | 11KE2:F+G | 0,75 | BU | 28.b | 16A
31QAA1 | 22 | 32QAA1 | 22 | 31QAA1:22 | 32QAA1:22 | 0,75 | BU | 86 | 16A
32QAA1 | 22 | 33QAA1 | 22 | 32QAA1:22 | 33QAA1:22 | 0,75 | BU | 86 | 16A
33QAA1 | 22 | 34QAA1 | 22 | 33QAA1:22 | 34QAA1:22 | 0,75 | BU | 86 | 16A
34QAA1 | 22 | 35QAA1 | 22 | 34QAA1:22 | 35QAA1:22 | 0,75 | BU | 86 | 16A
35QAA1 | 22 | 36QAA1 | 22 | 35QAA1:22 | 36QAA1:22 | 0,75 | BU | 86 | 16A
11KE1 | Q1:2 | 87P2 | X1 | 11KE1:Q1:2 | 87P2:X1 | 0,75 | BU | 87.a | 16A
87S1 | 14 | 87S1 | 24 | 87S1:14 | 87S1:24 | 0,75 | BU | 87.b | 16A
87S1 | 14 | 87S2 | 14 | 87S1:14 | 87S2:14 | 0,75 | BU | 87.b | 16A
87S2 | 14 | 87S3 | 12 | 87S2:14 | 87S3:12 | 0,75 | BU | 87.b | 16A
11KE1 | - | 23X1 | 4 | 11KE1:- | 23X1:4 | 0,75 | Bu/Wh | 28.a | 16A
31QAB1 | A2 | 23X1 | 4 | 31QAB1:A2 | 23X1:4 | 0,75 | Bu/Wh | 31 | 16A
X3 | A | 23X1 | 6 | X3:A | 23X1:6 | 0,75 | Bu/Wh | 27 | 16A
26KF1 | A2 | 23X1 | 6 | 26KF1:A2 | 23X1:6 | 0,75 | Bu/Wh | 26.b | 16A
87P1 | X2 | X3 | B | 87P1:X2 | X3:B | 0,75 | Bu/Wh | 87.a | 16A
31QAB1 | A2 | 32QAB1 | A2 | 31QAB1:A2 | 32QAB1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 31 | 16A
32QAB1 | A2 | 33QAB1 | A2 | 32QAB1:A2 | 33QAB1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 32 | 16A
33QAB1 | A2 | 34QAB1 | A2 | 33QAB1:A2 | 34QAB1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 33 | 16A
34QAB1 | A2 | 35QAB1 | A2 | 34QAB1:A2 | 35QAB1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 34 | 16A
35QAB1 | A2 | 36QAB1 | A2 | 35QAB1:A2 | 36QAB1:A2 | 0,75 | Bu/Wh | 35 | 16A
87P2 | X2 | 87S2 | X2 | 87P2:X2 | 87S2:X2 | 0,75 | Bu/Wh | 87.a | 16A
X3 | A | X3 | B | X3:A | X3:B | 0,75 | Bu/Wh | 27 | 16A
87P1 | X2 | 26S4 | X2 | 87P1:X2 | 26S4:X2 | 0,75 | Bu/Wh | 87.a | 16A
87P2 | X2 | 26S4 | X2 | 87P2:X2 | 26S4:X2 | 0,75 | Bu/Wh | 87.a | 16A
23FC1 | 2 | 23TB1 | L | 23FC1:2 | 23TB1:L | 1 | BK | 23 | 16A
31QAA1 | 2 | 31QAB1 | 1 | 31QAA1:2 | 31QAB1:1 | 1 | BK | 31 | 16A
31QAB1 | 2 | X2 | 1 | 31QAB1:2 | X2:1 | 1 | BK | 31 | 16A
31QAA1 | 4 | 31QAB1 | 3 | 31QAA1:4 | 31QAB1:3 | 1 | BK | 31 | 16A
31QAB1 | 4 | X2 | 2 | 31QAB1:4 | X2:2 | 1 | BK | 31 | 16A
31QAA1 | 6 | 31QAB1 | 5 | 31QAA1:6 | 31QAB1:5 | 1 | BK | 31 | 16A
31QAB1 | 6 | X2 | 3 | 31QAB1:6 | X2:3 | 1 | BK | 31 | 16A
32QAA1 | 2 | 32QAB1 | 1 | 32QAA1:2 | 32QAB1:1 | 1 | BK | 32 | 16A
32QAB1 | 2 | X2 | 4 | 32QAB1:2 | X2:4 | 1 | BK | 32 | 16A
32QAA1 | 4 | 32QAB1 | 3 | 32QAA1:4 | 32QAB1:3 | 1 | BK | 32 | 16A
32QAB1 | 4 | X2 | 5 | 32QAB1:4 | X2:5 | 1 | BK | 32 | 16A
32QAA1 | 6 | 32QAB1 | 5 | 32QAA1:6 | 32QAB1:5 | 1 | BK | 32 | 16A
32QAB1 | 6 | X2 | 6 | 32QAB1:6 | X2:6 | 1 | BK | 32 | 16A
33QAA1 | 2 | 33QAB1 | 1 | 33QAA1:2 | 33QAB1:1 | 1 | BK | 33 | 16A
33QAB1 | 2 | X2 | 7 | 33QAB1:2 | X2:7 | 1 | BK | 33 | 16A
33QAA1 | 4 | 33QAB1 | 3 | 33QAA1:4 | 33QAB1:3 | 1 | BK | 33 | 16A
33QAB1 | 4 | X2 | 8 | 33QAB1:4 | X2:8 | 1 | BK | 33 | 16A
33QAA1 | 6 | 33QAB1 | 5 | 33QAA1:6 | 33QAB1:5 | 1 | BK | 33 | 16A
33QAB1 | 6 | X2 | 9 | 33QAB1:6 | X2:9 | 1 | BK | 33 | 16A
34QAA1 | 2 | 34QAB1 | 1 | 34QAA1:2 | 34QAB1:1 | 1 | BK | 34 | 16A
34QAB1 | 2 | X2 | 10 | 34QAB1:2 | X2:10 | 1 | BK | 34 | 16A
34QAA1 | 4 | 34QAB1 | 3 | 34QAA1:4 | 34QAB1:3 | 1 | BK | 34 | 16A
34QAB1 | 4 | X2 | 11 | 34QAB1:4 | X2:11 | 1 | BK | 34 | 16A
34QAA1 | 6 | 34QAB1 | 5 | 34QAA1:6 | 34QAB1:5 | 1 | BK | 34 | 16A
34QAB1 | 6 | X2 | 12 | 34QAB1:6 | X2:12 | 1 | BK | 34 | 16A
35QAA1 | 2 | 35QAB1 | 1 | 35QAA1:2 | 35QAB1:1 | 1 | BK | 35 | 16A
35QAB1 | 2 | X2 | 13 | 35QAB1:2 | X2:13 | 1 | BK | 35 | 16A
35QAA1 | 4 | 35QAB1 | 3 | 35QAA1:4 | 35QAB1:3 | 1 | BK | 35 | 16A
35QAB1 | 4 | X2 | 14 | 35QAB1:4 | X2:14 | 1 | BK | 35 | 16A
35QAA1 | 6 | 35QAB1 | 5 | 35QAA1:6 | 35QAB1:5 | 1 | BK | 35 | 16A
35QAB1 | 6 | X2 | 15 | 35QAB1:6 | X2:15 | 1 | BK | 35 | 16A
36QAA1 | 2 | 36QAB1 | 1 | 36QAA1:2 | 36QAB1:1 | 1 | BK | 36 | 16A
36QAB1 | 2 | X2 | 16 | 36QAB1:2 | X2:16 | 1 | BK | 36 | 16A
36QAA1 | 4 | 36QAB1 | 3 | 36QAA1:4 | 36QAB1:3 | 1 | BK | 36 | 16A
36QAB1 | 4 | X2 | 17 | 36QAB1:4 | X2:17 | 1 | BK | 36 | 16A
36QAA1 | 6 | 36QAB1 | 5 | 36QAA1:6 | 36QAB1:5 | 1 | BK | 36 | 16A
36QAB1 | 6 | X2 | 18 | 36QAB1:6 | X2:18 | 1 | BK | 36 | 16A
0U1 | 2 | 23TB1 | N | 0U1:2 | 23TB1:N | 1 | N | 23 | 16A
1U1 | 2 | 23TB1 | PE | 1U1:2 | 23TB1:PE | 1 | PE | 23 | 16A
23TB1 | + | 23X1 | 1 | 23TB1:+ | 23X1:1 | 1,5 | BU | 23 | 16A
23TB1 | - | 23X1 | 2 | 23TB1:- | 23X1:2 | 1,5 | Bu/Wh | 23 | 16A
23X1 | 2 | 23X1 | PE | 23X1:2 | 23X1:PE | 1,5 | Bu/Wh | 23 | 16A
23FC1 | 1 | 3U1 | L1 | 23FC1:1 | 3U1:L1 | 2,5 | BK | 23 | 16A
20Q1 | L1 | X1 | U | 20Q1:L1 | X1:U | 2,5 | BK | 20 | 16A
20Q1 | T1 | 3U1 | L1 | 20Q1:T1 | 3U1:L1 | 2,5 | BK | 20 | 16A
20Q1 | L2 | X1 | V | 20Q1:L2 | X1:V | 2,5 | BK | 20 | 16A
20Q1 | T2 | 3U1 | L2 | 20Q1:T2 | 3U1:L2 | 2,5 | BK | 20 | 16A
20Q1 | L3 | X1 | W | 20Q1:L3 | X1:W | 2,5 | BK | 20 | 16A
20Q1 | T3 | 3U1 | L3 | 20Q1:T3 | 3U1:L3 | 2,5 | BK | 20 | 16A
0U1 | 1 | X1 | N | 0U1:1 | X1:N | 2,5 | N | 20 | 16A
1 | M6 | 1 | M8 | 1:M6 | 1:M8 | 2,5 | PE | 20 | 16A
1U1 | 1 | X1 | PE | 1U1:1 | X1:PE | 2,5 | PE | 20 | 16A
1 | M8 | 1U1 | 1 | 1:M8 | 1U1:1 | 2,5 | PE | 20 | 16A